Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Несколько советов чтобы избежать пожара:

- обеспечьте земельный участок противопожарным инвентарем (багор, лопата, ведро, емкость с песком, огнетушитель);

- необходимо следить за состоянием электрооборудования;

- при наличии печного отопления следует содержать печи и                 дымоходы в исправном состоянии, обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, регулярно чистить дымоходы от сажи, для предупреждения возгораний от выпавших углей на полу перед топкой положить лист железа размером 50х70 см;

- территорию около своего дома необходимо очищать от сгораемого мусора, сухой травы, не складировать мусор около строений, не разводить костры вблизи построек, тем более в сухую ветреную погоду;

- не оставлять обогревательные приборы без присмотра и ни в коем случае не использовать самодельные обогреватели;

- соблюдать осторожность при использовании легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Только от Вашего сознательного отношения и выполнения этих требований зависит сохранность имущества, а иногда и жизни.

Как правильно звонить в пожарную охрану:

1. Наберите номер «01» или по мобильному «112» (по этим номерам звонок бесплатный).

- Сообщите диспетчеру информацию и адрес.

- При необходимости уточните подъездные пути.

- Назовите свою фамилию, запомните фамилию диспетчера, принявшего вызов.